Nejvyšší čas na výměnu nevyhovujícího kotle na pevná paliva

Již od 01.09.2024 platí zákaz provozování spalovacích zdrojů na pevná paliva od 10 do 300 kW. Jedná se především o kotle 1. a 2. emisní třídy, které již nesplňují požadavky podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Pokud víte, že máte nevyhovující kotel a přemýšlíte, jestli ho vyměnit, tak už je nejvyšší čas pro výměnu.

Zároveň můžete využít dotační program Nová zelená úsporám light, kde můžete získat příspěvek na:

- Kotel na biomasu (např. dřevo, pelety)

- Tepelné čerpadlo

- Lokální kamna na biomasu

Zároveň připomínáme, že 1x za 3 roky je potřeba udělat kontrolu technického stavu a provozu Vašeho spalovacího zdroje. Kontrolu provede odborně způsobilá osoba (technik), který Vám poté vystaví osvědčení o kontrole. Vhodného technika pro Váš spalovací zdroj naleznete v databázi odborně způsobilých osob na webu Ministerstva životního prostředí.

Databázi odborně způsobilých osob (techniků) naleznete na webových stránkách: https://ipo.mzp.cz/

Dotační program Nová zelená úsporám light naleznete na webových stránkách: https://novazelenausporam.cz/

https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

https://novazelenausporam.cz/caste-dotazy/

Kontaktní osoba v případě obecných dotazů:

Ing. Jakub Vosyka

Email: vosyka.jakub@rymarov.cz

Tel.: 554 254 317